## Hoja1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Mes | Días | Energía necesaria diaria Kcal.103 | Energía necesaria mensual Kcal. 103 | Radiación Kj/m2 día | Radiación efectiva Kcal/m2 día | Radiación mensual Kcal/m2 | Aporte solar mensual Kcal.103 | Energía auxiliar mensual Kcal.103 | Porcentaje de energía aportada por el sistema
Enero | 31 | 1.807 | 56.017 | 5892 | 1414.08 | 43836.48 | 47.2864 | -8.7306 | 84.4144
Febrero | 28 | 1.807 | 50.596 | 10494 | 2518.56 | 70519.68 | 76.0696 | 25.4736 | 150.347
Marzo | 31 | 1.807 | 56.017 | 9912 | 2378.88 | 73745.28 | 79.549 | 23.532 | 142.0087
Abril | 30 | 1.807 | 54.21 | 13860 | 3326.4 | 99792 | 107.6456 | 53.4356 | 198.5715
Mayo | 31 | 1.807 | 56.017 | 12686 | 3044.64 | 94383.84 | 101.8118 | 45.7948 | 181.7517
Junio | 30 | 1.807 | 54.21 | 14628 | 3510.72 | 105321.6 | 113.6104 | 59.4004 | 209.5746
Julio | 31 | 1.807 | 56.017 | 15224 | 3653.76 | 113266.56 | 122.1806 | 66.1636 | 218.1135
Agosto | 31 | 1.807 | 56.017 | 14946 | 3587.04 | 111198.24 | 119.9495 | 63.9325 | 214.1306
Septiembre | 30 | 1.807 | 54.21 | 12746 | 3059.04 | 91771.2 | 98.9936 | 44.7836 | 182.6113
Octubre | 31 | 1.807 | 56.017 | 12774 | 3065.76 | 95038.56 | 102.5181 | 46.5011 | 183.0125
Noviembre | 30 | 1.807 | 54.21 | 8734 | 2096.16 | 62884.8 | 67.8338 | 13.6238 | 125.1316
Diciembre | 31 | 1.807 | 56.017 | 4650 | 1116 | 34596 | 37.3187 | -18.6983 | 66.6203
163.024
CÁLCULO DE SUPERFICIE CAPTADORA
Cálculo de los m2 de captadores
Necesidad calorífica (1) | Aportación solar (2) | Rendimiento del colector | m2 captadores | m2 captadores efectivos (3)
56017 | 94383.84 | 0.67 | 0.88582 | 1.61
(1) Columna 4 multiplicado por 10 del mes medio en aportación calorífica de 31 días
(2) Columna 7 del mes medio |  |  | …..(3) Función de la superficie unitaria del colector
|  | Inclin optima: | 40
|  | Inclinación : | 30
|  | Azimut: | 10
|  | Pérdidas: | 1.55
CALCULO DEL VOLUMEN DE ACUMULACION
| Volumen mínimo |  | 80.5 | Litros
| Volumen máximo |  | 289.8 | litros